Comet Assay

(Single Cell Gel Electrophoresis)

OBSAH

- Princip metody

- Přístroje a zařízení

- Příprava vzorků

3.1	Kultivace a sklízení buněk A549

3.2	Výpočet koncentrace buněk

3.3	Hodnocení viability buněk trypanovou modří

- Základní chemikálie a příprava roztoků

- Vlastní pracovní postup

5.1	Standardní alkalická verze

5.2	Modifikovaná verze pro detekci oxidačního poškození

- Hodnocení

- Nebezpečné látky

- Princip metody

Alkalická verze jednobuněčné gelové elektroforézy neboli kometového testu (Comet assay) umožňuje detekci jedno- a dvouřetězcových zlomů DNA na úrovni jednotlivých buněk. V alkalickém prostředí dochází k denaturaci DNA a při následné elektroforéze je DNA uvolňována z jádra a jako polyanion migruje ke kladné elektrodě .Čím větší je počet zlomů v DNA, tím větší množství DNA vycestovává z jádra., takže po obarvení objekty připomínají komety s hlavou obsahující zdravou DNA a ohonem obsahujícím poškozenou DNA. Po obarvení lze množství poškozené DNA kvantifikovat pomocí obrazové analýzy.

- PŘÍSTROJE a ZAŘÍZENÍ

Elektroforéza

Zdroj napětí : model OSP-300, Owl, USA

Box na horizontální elektroforézu: model A-5, Owl, USA

Obrazová analýza

Fluorescenční mikroskop VANOX – BHS, Olympus, Japonsko

Černobílá kamera UDS CCD – 1300B

Software -  Comet assay analyser Lucia G , LIM, Praha

- PŘÍPRAVA VZORKŮ

## 3.1	Kultivace a sklízení buněk A549

Buňky A549 kultivujeme v 25 cm2 lahvích s 10 ml kultivačního média (DMEM s 10% FBS, 2% L-glutaminem, 0,4% gentamicinem) do 70-80% konfluence. Poté buňky inkubujeme v 10 ml aplikačního média (DMEM s 1% FBS, 2% L-glutaminem, 0,4% gentamicinem) se vzorky testované látky v termostatu při teplotě 370C, 4 a 24h. Po 4/24 hodinách následuje nesterilní sklízení buněk.

- Z kultivační lahvičky slijeme médium, přidáme 1 ml trypsinu, slijeme, opět přidáme 1 ml trypsinu a slijeme.

- Buňky inkubujeme v termostatu při 37°C 5-10 minut.

- Přidáme 1 ml vychlazeného PBS a přeneseme Pasteurovou pipetou do popsaných zkumavek. Chráníme před světlem a uchováváme v lednici. Následuje zpracování na Comet Assay (standardní alkalická verze či modifikovaná verze pro oxidační poškození).

Chemikálie a roztoky

Inkubace buněk A549

Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) with 1.0 g/L glucose, with pyruvate, 						without L glutamine (LONZA BE12-707F/12)

Fetal bovine serum (FBS), EU standard (LONZA DE14-801F/12)

L-glutamine (200 mM) (LONZA BE17-605E)

Gentamicin sulfate 10 mg/ml (LONZA 17-519L)

Trypsin/EDTA (1x) contains 0.5 g/L trypsin 1:250 and 0.2 g/L Versene® (EDTA) (LONZA 										BE17-161E)

DMSO (Sigma D2650)

PBS (Phosphate Buffered Saline, pH=7.4)

3.2	Výpočet koncentrace buněk

- Do Bürkerovy komůrky dát 50 (l buněčné suspenze, přikrýt krycím sklem a nechat stát cca 2 – 5 min

- Spočítat buňky v 16 velkých čtvercích (= 0.064 mm3, tj. 0.064 (l)

- Spočítat koncentraci buněk v 1 ml (X) podle vzorce:

N (počet buněk)

X   =                                                                  x 1000 (x 2)

0.064

2x se násobí, je-li suspenze ředěná 1 : 1 trypanovou modří pro výpočet viability

3.3	Hodnocení viability buněk trypanovou modří

Příprava trypanové modři:

0.2% roztok v PBS

Postup:

- 50 (l vzorku + 50 (l 0.2% roztoku trypanové modři.

- 50 (l obarvené suspenze kápnout na sklíčko s mřížkou.

- Přikrýt krycím sklíčkem.

- Hodnotit poměr živých buněk (neobarvené, silně světlolomné) a mrtvých buněk (modré) z celkového počtu 100 hodnocených buněk na vzorek.

- Základní chemikálie a  přípravA roztoků:

(vše Sigma Aldrich, pouze NaCl – Lachema)

Na2EDTA (ethylenediamine-tetraacetic acid, disodium salt, dihydrate)

Triton X-100

TRIS     (trispufr hydrochlorid, trizma hydrochloride)

NaOH

NaCl

DMSO

Ethidium bromid

# zásobní roztoky

Pufrovaný fyziologický roztok PBS (bez Ca++ a Mg++)

pH 7.4, skladovat při 4°C

NaCl                       8.00 g

KCl                         1.44 g

KH2PO4                  0.24 g

Na2HPO4                1.44 g

Přidat 800 ml destilované deionizované vody, upravit pH na 7.4 a doplnit do 1 l

Lyzující roztok (zásobní)

pH 10,  skladovat při pokojové teplotě

2.5 M NaCl                    146.40 g

100 mM EDTA               37.20 g

10 mM Tris                        1.20 g

upravit pH na 10         cca 8.00 g pevného NaOH

přidat 800 ml deioniz. H2O, doladit pH na 10, doplnit objem do 1 l, autoklávovat

Pufr na alkalickou elektroforézu (300 mM NaOH/1 mM EDTA)

Připraví se těsně před pokusem z následujících zásobních roztoků:

- 10 N NaOH

- 200 mM EDTA (7.4448 g EDTA ve 100 ml deioniz. H2O)

životnost cca 2 týdny!!!

Neutralizační pufr (TRIS)

PH 7.5, skladovat při pokojové teplotě – nestabilní pH !

0.4 M TRIS                      48.5 g

doplnit do 1000 ml deioniz. H2O

upravit pH na 7.5 koncentrovanou HCl

### Barvící roztok (zásobní)

0.1%  roztok ethidium bromidu (0.1 g ve 100 ml deioniz. H2O), skladovat při pokojové teplotě

LMP (low melting point) agaróza (červená)

(Amresco, USA: Agarose II for low –gel applications

Skladovat při 4°C, expirace po 2 měsících – každou várku označit datem !

0.75% agaróza: 0.15 g ve 20 ml PBS

- zahřívat na magnetické míchačce až k bodu varu, kdy se agaróza rozpustí

- odstavit, znovu zahřát k bodu varu

- bod 2) zopakovat

- rozplnit po 160 (l do červených eppendorfek

NMP (normal melting point) agaróza (modrá)

(Sigma: Agarose Type I, low EEO)

Skladovat při 4°C, expirace po 2 měsících – každou várku označit datem !

0.75% agaróza: 0.15 g ve 20 ml PBS

příprava stejná jako u LMP agarózy až po bod 3

4) rozplnit po 250 (l do zelených eppendorfek

### Potahování podložních skel agarózou

- 1% vodný roztok obyčejné agarózy nalít do úzké, vysoké kádinky

- namočit sklíčko, otřít spodní stranu, nechat zaschnout a 20 min sušit v pícce při 60°C

- stranu bez agarózy označit diamantem

V den pokusu připravit:

- Lyzující roztok:

- čerstvý Triton X-100 100x ředit v zásobním lyzujícím roztoku, mixovat na magnetické míchačce

- 17 ml 10% DMSO

- promíchat a vychladit na 4°C v ledničce !

Propočet:

1 fotomiska = 10 preparátů = 168.5 ml roztoku

- 1.5 ml Triton X-100

- 150 ml zásobní lyzující roztok

- 17 ml 10% DMSO (2 ml DMSO + 18 ml deioniz. dest. H2O)

2 fotomisky = 20 preparátů = 337 ml roztoku

- 3 ml Triton X-100

- 300 ml zásobní lyzující roztok

- 34 ml 10% DMSO (4 ml DMSO + 36 ml deioniz. dest. H2O)

2 fotomisky + 1 malá fotomiska (24 preparátů)= 421.25 ml

- 3.75 ml Triton X-100

- 375 ml zásobní lyzující roztok

- 42.5 ml 10% DMSO (5 ml DMSO + 45 ml deioniz. dest. H2O)

- pufr na elektroforézu:

Zásobní roztok NaOH                      60 ml

Zásobní roztok EDTA (200 mM)   10 ml

Doplnit v odměrné baňce deioniz. dest. H2O do 2000 ml

- Ethidium bromid

zásobní roztok EB            50 (l

destil. voda                      900 (l

- ostatní

- podložní skla potažená agarózou + mikrotužka na popis

- krycí skla 22 x 22 mm

- LMP agaróza

- NMP agaróza

- mikropipety a sterilní špičky

- ledová tříšť, polystyrénová krabice

- minutka

##### VLASTNÍ Pracovní postup

  - Standardní alkalická verze

(detekce alkalilabilních míst, jedno- a dvouřetězcových zlomů v DNA)

- rozehřát agarózu NMP i LMP při 90°C a po roztavení přemístit LMP do vodní lázně 37°C

- kápnout 110 (l NMP agarózy (min. 60°C teplé) na podložní sklo (předehřáté na ploténce na 50°C) a ihned překrýt krycím sklíčkem, nechat ztuhnout na ledu 5 min (z 1 eppendorfky připravíme 2 skla)

Následující kroky při žlutém světle !

- do eppendorfky se 150 (l LMP přidáme 20 (l buněčné suspenze (koncentrace buněk 106/ml) a dobře promíchat

- opatrně odstranit krycí sklo z vrstvy NMP a kápnou 75 (l LMP agarózy s buňkami, přikrýt krycím sklem a nechat ztuhnout na ledu 5 min (z 1 eppendorfky 2 preparáty)

- opatrně odstranit krycí sklo a pomalu ponořit preparát do vychlazeného lyzujícího roztoku, chránit před světlem – umístit do ledničky minimálně na 1 hod (maximálně 24 hod)

- vyjmout preparáty z lyzujícího roztoku a ponořit do alkalického pufru na elektroforézu na 20 min = unwinding (čas nutno otestovat pro různé typy buněk; obecně – čím delší unwinding, tím větší množství DNA vycestuje z jádra)

- naplnit box na elektroforézu alkalickým pufrem a nastavit napětí na 36 V a proud 300 mA (hodnota napětí závisí na velikosti použitého boxu, hodnota proudu se reguluje objemem pufru)

- preparáty umístit do boxu popisem směrem k anodě (kladná elektroda – směr migrace DNA)

- elfo 30 min při 4°C (16°C)

- 3x neutralizace 1 ml 0.4 M TRIS pufru po 5 min

- slít neutralizační pufr, kápnout 100 (l roztoku ethidium bromidu a přikrýt krycím sklem – 8 min.

- stáhnout krycí sklo, promýt dest. vodou 3 x 5 min a po posledním promytí kápnout 100 (l dest. vody a přikrýt krycím sklem

Preparáty mohou být uchovávány v ledničce ve vlhkém prostředí, optimální je hodnocení po 1 – 24 hodinách.

###### Sušené preparáty pro pozdější hodnocení

- Fixace a sušení

- po ukončení elektroforézy 2x promýt 0.4 M TRISem (a´1 ml, 5 min)

- fixace methanolem – 100 (l, 15 min

- 2x promýt dest. vodou (1 ml, 5 min.)

- sušit na filtračním papíru přes noc

- Hydratace a barvení

- agarózovou vrstvu opakovaně smáčet sterilní dest. vodou cca 1 hod

- slít vodu a  standardně obarvit

5.2. Modifikovaná verze pro detekci oxidačního poškození

- Standardní příprava preparátů

- Ponoření preparátů do lysujícího roztoku

- Za 1 hod - preparáty připravené pro Endo III a polovinu kontrolních promýt endopufrem (4°C) – 3x po 5 min

- Přidat 40 (l roztoku Endo III (do kontrol endopufr), přikrýt krycím sklem a dát na 45 min do termostatu (37°C)

- Za 1 hod 15 min - preparáty připravené pro FPG a druhou polovinu kontrolních promýt endopufrem (4°C) – 3x po 5 min

- Přidat 40 (l roztoku FPG (do kontrol endopufr), přikrýt krycím sklem a dát na 30 min do termostatu (37°C)

- Všechny preparáty přenést do roztoku na elektroforézu – unwinding 20 min

- Elektroforéza 30 min, 36 V, 300 mA

- Dále jako při standardním zpracování

Pozitivní kontrola: 100 (M H2O2

Rozpis na endopufr:

| KCl (g) | 7,45 | 14,9 | 29,8 | 37,25 | 44,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hepes (g) | 9,53 | 19,06 | 38,12 | 47,65 | 57,18 |
| EDTA (g) | 1,46 | 2,92 | 5,84 | 7,30 | 8,76 |
| BSA (g) | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Objem (ml) | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |

Příprava enzymů:

Endo III (z r.1998, A. Collins, crued extract)

Ke 2 (l extraktu přidat 1000 (l endopufru s BSA a rozplnit po 250 (l do eppendorfek a zamrazit. Před aplikací ředit 1 : 1 (250 (l + 250 (l endopufru s BSA).

Na sklíčko se přidává 40 (l – připravený roztok stačí na 12 sklíček, celá dávka na 48 sklíček. Zbylý pracovní roztok je možné zamrazit a znovu použít.

FPG (z r.1998, A. Collins, crued extract)

Ke 2 (l extraktu přidat 600 (l endopufru s BSA a rozplnit po 50 (l do eppendorfek a zamrazit. Před aplikací ředit 1 : 10 (50 (l + 450 (l endopufru s BSA).

Na sklíčko se přidává 40 (l – připravený roztok stačí na 12 sklíček, celá dávka na 144 sklíček. Zbylý pracovní roztok se vyhazuje.

##### HODNOCENÍ

Od každého vzorku se připravují dva preparáty, z každého preparátů se hodnotí 50 buněk, tj. celkem 100 buněk na vzorek. Stupeň poškození DNA se vyjadřuje jako  %„tail DNA“.

- NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Při manipulaci s ethidium bromidem (látka mutagenní a potencionálně karcinogenní) je třeba používat gumové rukavice a při vážení se vyvarovat vdechnutí jemných krystalků. Roztoky ethidium bromidu lze likvidovat filtrací přes aktivní uhlí.

NaOH a HCl leptají sliznice a kůži – veškeré manipulace s těmito látkami se provádějí v digestoři.